## Záradék
Név : Piac épület 4232 Geszteréd, Táncsics Mihály utca Hrsz.: 5/8 |  | Kelt:
. |  | Szám :.............
Megrendelő : Geszteréd Község Önkormányzata |  | KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
Készítette :
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
I. Bontási munkák | 0 | 0
II. Elektromos szerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## I. Bontási munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Elektromos szerelvények bontása, deponálása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 33-063- 3.2.5 | Elektromos vezetékek és védőcsövek bontása, deponálása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-8.7.9 | Elektromos hálózat feltárása, feszültségmentesítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## II. Elektromos szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Műanyag védőcső/gégecső/ elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon, mennyezeten, oldalfalon szerelve M SGK 16 (MÜII 320N) Névleges méret: 16-25 mm átmérő | 170 | m |  |  | 0 | 0
MŰ III védőcső 16 mm
2 | 33-011-1.2.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 75 | m |  |  | 0 | 0
3 | 33-011-1.2.2 | Horonyvésés téglafalban 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 75 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-011-1.4.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 7 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-1.4.1-0110224 | Műanyag védőcső/gégecső/ elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon, mennyezeten, oldalfalon szerelve M SGK 16 (MÜII 320N) Névleges méret: 16-25 mm átmérő | 120 | m |  |  | 0 | 0
MŰ III védőcső 25 mm
6 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² MBCu | 250 | m |  |  | 0 | 0
300/500V 3x 1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
7 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² MBCu | 230 | m |  |  | 0 | 0
300/500V 3x 2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
8 | K-tétel | Terv szerinti főelosztó szerelés Falon kívüli lemez szekrény: SCHRACK AE-1054.500 600x600X250 mm | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | K-tétel | Kábelfogadó és mérő szekrény 1db PVT300 3Fm EON 3 M2 30x60cm, 1 db PVT NH 00 30x30 Fogyasztásmérőhely kialakítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | K-tétel | Tűzvédelmi fókapcsoló KKM-2 63A 1db Hensel MI 30x30cm | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11 | K-tétel | Erősáramú üzemi földelő kiépítése 50x50 mm profil földelő 3,0m mélyen | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | Oldalfali lámpatest elhelyezése mozgásérzékelővel, Falikar világítás Feilo Sylvania 12W 800LM 4000K IP44 | 5 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-010-2.1.1.2.3-0141401 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Feilo Sylvania 12W 800LM 4000K IP44 | 6 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-010-2.1.1.2.3-0141401 | Mennyezeti világítás HAVELLSSYLVANIA 0047885 SYLPROOF LED 75W 1565MM T 4000K | 24 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-010-2.1.1.2.3-0141401 | Mennyezeti világítás HAVELLSSYLVANIA 0044871 DELTAWING LED40 EB 4K 1200 | 6 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-010-2.1.1.2.7 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Legrand Valena védőérintkezős dugaszolóaljzat, süllyeszt.,IP44, AQUA-IN, csapófed.,2s.+f., 16A, 250V | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-010-2.1.1.2.7 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Legrand Valena védőérintkezős dugaszolóaljzat, süllyeszt.,IP44, AQUA-IN, zárható csapófed.,2s.+f., 16A, 250V zárható szekrényben | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-1.11.1.1.1-0561954 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér, R: 692706 | 20 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-010-2.1.1.2.2 | Komplett világítási szerelvények; 102-es kétsarkú kapcsoló, Legrand Valena fehér | 19 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-010-2.1.1.2.3 | Komplett világítási szerelvények; 105-ös csillár kapcsoló, Legrand Valena fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-001-11.1.2-0121105 | Mozgáskorlátozott szett bekötése Schrak Elso | 1 | klt |  |  | 0 | 0
22 | 71-001-11.1.2-0128965 | EPH vezeték bekötése nagy kiterjedésű fém tárgyakhoz | 9 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-001-11.1.2-0121105 | Kábelek szigetelési ellenállás mérése, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
24 | 71-010-2.1.1.2.4-0143564 | Érintésvédelmi mérés és jkv, készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
25 | K-tétel | Áramszolgáltatói szakfelügyelet | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0